## Sheet2
测站 | 测回 | 目标 | 水平度盘读数 | [5 empty] | 2c | 盘坐、盘右平均值 |  |  | 归零方向值 |  |  | 各测回归零方向值 |  |  | 水平角值 |  |  | 盘左平距 | 盘左平距 | 平均平距 | 各测回平均平距 | 备注 | 检查
|  |  | 盘左 |  |  | 盘右
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
|  |  | ° | ′ | ″ | ° | ′ | ″ | ″ | ° | ′ | ″ | ° | ′ | ″ | ° | ′ | ″ | ° | ′ | ″ | m | m | m | m
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 180 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 合格
[10 empty] | 0 | 1 | 6
|  | 2 | 37 | 43 | 18 | 217 | 43 | 10 | 8 | 37 | 43 | 14 | 37 | 42 | 5 | 37 | 42 | 5 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 合格
|  | 3 | 115 | 28 | 6 | 295 | 27 | 54 | 12 | 115 | 28 | 0 | 115 | 26 | 51 | 115 | 26 | 54 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 合格
|  | 4 | 156 | 13 | 48 | 336 | 13 | 42 | 6 | 156 | 13 | 45 | 156 | 12 | 36 | 156 | 12 | 31 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 合格
|  | 1 | 0 | 1 | 18 | 180 | 1 | 6 | 12 | 0 | 1 | 12 | [9 empty] | 1 | 1
| 2 | 1 | 90 | 2 | 30 | 270 | 2 | 24 | 6 | 90 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1 | 1 | 1
[10 empty] | 90 | 2 | 27
|  | 2 | 127 | 44 | 36 | 307 | 44 | 24 | 12 | 127 | 44 | 30 | 37 | 42 | 6 | [6 empty] | 1 | 1 | 1
|  | 3 | 205 | 29 | 18 | 25 | 29 | 24 | -6 | 205 | 29 | 21 | 115 | 26 | 57 | [6 empty] | 1 | 1 | 1
|  | 4 | 246 | 14 | 54 | 66 | 14 | 48 | 6 | 246 | 14 | 51 | 156 | 12 | 27 | [6 empty] | 1 | 1 | 1
|  | 1 | 90 | 2 | 24 | 270 | 2 | 18 | 6 | 90 | 2 | 21 | [9 empty] | 1 | 1

## Sheet1
建筑位移观测成果表
点号 | 观测日期 |  |  | 本期观测值 |  | 单期变化量 |  | 累计变化量 |  | 本期变化速率
| 年 | 月 | 日 | （m） |  | （mm） |  | （mm） |  | （mm/d）
|  |  |  | X | Y | ΔX | ΔY | ΔX | ΔY | ΔX/D | ΔY/D
1 | 2021 | 3 | 6
1 | 2021 | 3 | 13
1 | 2021 | 3 | 20
1 | 2021 | 3 | 27
1 | 2021 | 4 | 3
1 | 2021 | 4 | 10
1 | 2021 | 4 | 17
工况： | [5 empty] | 简要分析：
说明：

## 沉降预测
沉降观测成果表：
点号 | 观测日期 | 高程 | 沉降量 | 累计沉降量 | 本期沉降速率 | 备注 | 预测下期沉速率 | 是否超限
|  | （m） | （mm） | （mm） | （mm/d） |  | （mm/d）
1 | 2021-03-12 | 10 | - | - | 0
1 | 2021-03-13 | 9.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1
1 | 2021-03-14 | 9.81 | 0.09 | 0.19 | 0.09
1 | 2021-03-15 | 9.69 | 0.12 | 0.31 | 0.12
1 | 2021-03-16 | 9.58 | 0.11 | 0.42 | 0.11
1 | 2021-03-17 | 9.48 | 0.1 | 0.52 | 0.1
1 | 2021-03-18 | 9.39 | 0.09 | 0.61 | 0.09

## Sheet5
|  |  | ° | ” | ‘ | ° " '
|  |  | 0 | 1 | 6 | 0.0106
0.0106
|  |  | 27 | 43 | 18 | 27.4318 | 27.4318
|  |  | 115 | 28 | 6 | 115.2806 | 115.2806
24.1245 | ° " ' |  | 156 | 13 | 48 | 156.1348 | 156.1348
24.1245 | 1.0106 | 12.1235 | 0 | 1 | 18 | 0.0118 | 0.0118
24.1245 | 115.2806
24.1245 | 127.4436
24.1245 | 205.2918
90.0224